ГАЗ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

ГУ МЧС России по Новосибирской области напоминает ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ:

- Эксплуатация газовых приборов и оборудования разрешается только после прохождения абонентом инструктажа по безопасному пользованию газом в быту.

- Соблюдение правил пользования газовыми приборами при эксплуатации исключает возможность возникновения аварий и несчастных случаев.

- Абонент должен содержать газовые приборы и оборудование в чистоте и технически исправном состоянии.

- При выявлении утечек газа и неисправной автоматики безопасности, отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах, самовольной установке газоиспользующего оборудования, газовые приборы, аппараты и другое оборудование подлежат отключению с установкой заглушки и оформлением акта.

- При выявлении необходимости проведения ремонта газоиспользующего оборудования, связанного с заменой узлов, деталей и арматуры на газопроводах, абонентом оформляется ремонтная заявка в эксплуатационную организацию, осуществляющую техническую эксплуатацию объектов газораспределительных сетей и газового оборудования зданий

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Допускать к эксплуатации газовых приборов и оборудования детей или посторонних лиц.

- Производить розжиг газопотребляющего оборудования, а также курить, включать и выключать электрические приборы при появлении запаха газа в помещении.

- Использовать для сна помещение, где установлено газопотребляющее оборудование.

- Пользоваться огнем для обнаружения утечек газа (для этой цели необходимо пользоваться мыльным раствором).

ПОМНИТЕ!

- Газ в смеси с воздухом становится взрывоопасным.

- Нарушая правила пользования газовыми приборами и оборудованием, вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих.

- В случае появления запаха газа в помещении, неисправности или ненормальной работе газовых приборов и оборудования абонент должен немедленно сообщить об этом в эксплуатационную организацию, осуществляющую техническую эксплуатацию объектов газораспределительных сетей и газового оборудования зданий по телефону, указанному в договоре и контрольном журнале.